AT1000+硅箱技术参数

数量12套

·中英菜单，液晶显示；

·国际通用协议DMX512信号输入；

·调光精度 4096级；

·产用国际标准19寸机箱设计，散热好，方便安装；

·自带调光功能；

·抗干扰能力强，对音、视频干扰小；

·可用户自定义曲线；

·曲线有:线性、平方、S平方、自定义；

·用户设DMX开始地址。

·工作电压：200~240 V AC；

·工作频率：45Hz~65Hz；

·输出电压自动补偿：输入变化10%，输出变化≤1%；

·输出回路：6路x6KW；

·调光范围：0~100%；

·抗电强度：≥2500/1min；

·响应时间：23ms；

·连续工作时间：24小时；

·防尘、防水等级：IP33；