# 化粪池清掏招标文件

**作业范围：**

1、武侯校区化粪池13处，化油池1处，总量830m³； 2、新都校区化粪池16处，化油池1处，总量约1000m³；

3、包含窨井与窨井间的管道、窨井与化粪池间的管道清掏、疏通

**作业内容：**

化粪池清掏、窨井与窨井之间管道清掏以及清掏物的外运及处置。

**质量要求**：

中标方使用吸渣车将池内的粪渣、油渣、杂物等清运干净，并使用专用粪便运输车辆运送到政府指定的处置地点。排污水管道用高压管道清洗机清洗管道，确保化粪池内清澈度达到70%以上、排污管网、井等周边干净，做到池内无杂物见清水，进出口排水通畅，窨井密封良好，周边环境冲洗干净。

**维保服务：**在接到甲方维保通知后响应时间为武侯校区2小时、新都校区4小时，如未按时到达，招标方有权指定第三方进行清掏，产生的费用从中标方合同保证金中扣除。

**维保清掏要求：**

大型清掏一年两次（新都校区分别在寒暑假期间，武侯校区为雨季前一次、寒假中一次）集中清掏，其他时间为维保期内包含上门清掏、疏通费用等。

**参加投标共需提供的资料如下：**

1.报价函（原件，格式须用本招标文件给定的格式，详见附件一）；

2.企业营业执照（复印件加盖鲜章）；

3.已标价清单及单包；

4.身份证明材料：

法定代表人或委托人身份证复印件加盖鲜章。

**投标单位需将以上资料用档案袋密封，档案袋外注明报价单位名称并加盖密封鲜章在密封条处。（注：若不按要求密封报价，将被视为废标）**

**附件一：**

**报价函**

四川音乐学院：

1.我方全面研究了“四川音乐学院武侯、新都校区化粪池、包含窨井与窨井间的管道、窨井与化粪池间的管道清掏、疏通”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目招标。

2.我方自愿按照招标文件规定的各项要求向招标单位提供所需服务，愿意以人民币（大写） 元（小写） 元的总报价，服务质量达到国家标准。

3.一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务：

（1）在收到通知后，按通知规定的期限内与甲方签订合同。

（2）近3年内，我公司无不良记录，未受过行业处分，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于四川省行政区域内有关行政处罚期间。

（3）我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

（4）我方完全知晓招标文件的要求，接受招标文件中的所有实质性条款。

4.本次招标，我方递交的招标文件有效期为20天，乙方不得在递交截止时间起撤回其投标文件。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传 真：XXX

日 期：XXX年XXX月XXX日